Specifikace předmětu veřejné zakázky

Požadavky na předmět VZ

Účel přístroje:	dekontaminace, pachová neutralizace a objemová redukce použitých jednorázových plen, inkontinentních podložek, buničiny

Dekontaminace 	Přístroj dekontaminuje nebezpečný odpad katalogové číslo 180103 „odpad nebezpečný“ na odpad ostatní katalogové číslo 180104 „odpad ostatní“, který lze předat oprávněné osobě jako odpad kategorie „O“ (odpad ostatní). Je určen pro dekontaminaci použitých jednorázových plen a inkontinenčních podložek.

Pachová neutralizace 	odpad je po dekontaminaci neprodyšně vakuově zataven do speciálního pytle

Objemová redukce 	objem vloženého odpadu (pleny) je po dekontaminaci redukován min. o 50%

Pracovní cyklus	doba trvání 1 pracovního cyklu je menší než 3 minuty

signalizace nesprávné obsluhy a potřeby doplnění dekontaminační chemie

Konstrukce 	nerezová ocel odolávající agresivnímu prostředí i používaným chemikáliím pojezdová kolečka pro snadnější manipulaci.

Váha: 	do 140 kg

Rozměry:	max. šířka 100 cm, výška 100 cm, hloubka 90 cm

Napojení na sítě:	230V do 10A, studená voda 3/4“ (pračkový ventil)

Součástí plnění je také doprava, montáž, sestavení, zaškolení a likvidace případného obalového materiálu.