Specifikace předmětu veřejné zakázky

Požadavky na pohybový přístroj

- Přístroj do lůžka o minimální šířce 100 cm se zvukovou signalizací

- Polstrované botičky včetně podpory lýtek

- Ochrana proti hyperextenzi

- Adaptér pro cvičení rukou

- Plastové úchytky pro ruce

- Podpora předloktí s válcovým úchopem

- Záchranné stop tlačítko

- Elektronické přizpůsobení výšky

- Určeno pro cvičení v lehu, polosedu nebo v sedu

Součástí plnění je také doprava, montáž, sestavení, zaškolení a likvidace případného obalového materiálu.